## Slide 1
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
Principskiss kopplingsschema – Översikt
Tidrelä EZN006
E - adjustable time ON timer

## Slide 2
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
2A. Driftläge Kopplingsur – On Time
Startsekvens inledd (t < 4 sek)
Pumpdrift PÅ i minst 4 sek, styrd av Tidrelä
1

## Slide 3
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
3A. Driftläge Kopplingsur – On Time
Startsekvens avslutad (t > 4 sek)
Pumpdrift PÅ, styrd av Flödesvakt som indikerar flöde.
1

## Slide 4
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
4A. Driftläge Kopplingsur – Off Time Startsekvens avslutad (t > 4 sek)
Pumpdrift AV, styrd av Kopplingsur – Off Time
samt Flödesvakt som indikerar EJ flöde
1

## Slide 5
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
5A. Driftläge Kopplingsur – On Time Startsekvens avslutad (t > 4 sek)
Pumpdrift AV, styrd av Flödesvakt som indikerar EJ flöde.
1

## Slide 6
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
6A. Driftläge Kopplingsur – On time Startsekvens avslutad (t > 4 sek)
Pumpdrift AV, styrd av Manöverbrytare i läge 0
samt Flödesvakt som indikerar EJ flöde
0

## Slide 7
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
7A. Driftläge Kopplingsur – On Time Startsekvens inledd (t < 4 sek) via Manöver [1]
Pumpdrift PÅ, styrd av Flödesvakt som indikerar flöde.
1

## Slide 8
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
8A. Driftläge Kopplingsur – On Time Startsekvens avslutad (t > 4 sek) via Manöver [1]
Pumpdrift PÅ, styrd av Flödesvakt som indikerar flöde.
1

## Slide 9
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
2B. Driftläge Strömställare - ON
Startsekvens inledd (t < 4 sek)
Pumpdrift PÅ i minst 4 sek, styrd av Tidrelä
1

## Slide 10
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
3B. Driftläge Strömställare - On Startsekvens avslutad (t > 4 sek)
Pumpdrift PÅ, styrd av Flödesvakt som indikerar flöde.
1

## Slide 11
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
4B. Driftläge Strömställare - Off Startsekvens avslutad (t > 4 sek)
Pumpdrift AV, styrd av Strömställare – Off
samt Flödesvakt som indikerar EJ flöde
1

## Slide 12
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
5B. Driftläge Strömställare - ON Startsekvens avslutad (t > 4 sek)
Pumpdrift AV, styrd av Flödesvakt som indikerar EJ flöde.
1

## Slide 13
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
6B. Driftläge Strömställare - On Startsekvens avslutad (t > 5 sek)
Pumpdrift AV, styrd av Manöverbrytare i läge 0
samt Flödesvakt som indikerar EJ flöde
0

## Slide 14
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
7B. Driftläge Strömställare - On Startsekvens inledd (t < 4 sek) via Manöver [1]
Pumpdrift PÅ, styrd av Flödesvakt som indikerar flöde.
1

## Slide 15
Kopplingsur
Kontaktor
ESC440S
3* Säkring
NDN310
Säkring 1
Pump
Strömställare
Till pool
Tidrelä
EZN006
Kontaktor
ESL225SDC
Flödesvakt
12V DC
230V AC
Motorskydds-
Brytare
MM507N
Manöverbrytare
[0,1]
8B. Driftläge Strömställare Startsekvens avslutad (t > 4 sek) via Manöver [1]
Pumpdrift PÅ, styrd av Flödesvakt som indikerar flöde.
1